문서번호	시설과-6604
결재일자	2019.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		이춘한	09/10 代이춘한
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2019.8,26~9,6)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`19.8.26~ 9.6.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등에 대한 에너지 사용실태를 점검하고  보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’19 8.26 ~ 9.6.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍.

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

○ 점검내용 : 냉방온도(18℃)이하유지 불필요한 전등소등, 수돗물 누수 등

□ 점검결과

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
8.26	대공원	운영과 야구장사무실 에너지절전 홍보
	순찰
8.27	대공원	동물교실/사료실사무실 중식시간 에너지절전 홍보
	순찰
8.28	대공원	동물병원/남미관 문어발 콘센트 사용금지 및 에너지 절전 홍보
	순찰
9.2	대공원	관리부 복도/동물부 복도 전등 수시ON~OFF (09:00~17:30)
	순찰
9.3	대공원	동물복지2과/고객도움터 중식시간 에너지절전 홍보
	순찰
9.4	대공원	운영과 문어발 콘센트 사용금지 및 전기절전 홍보
	순찰
9.6	대공원	특이점없음
	순찰

□ 행정사항

○ 중식시간중 전등 소등 주기적 불시 점검 실시

○ 재차 지적시 해당결과 공개등 추진. 끝.