“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	서울특별시 성북소방서장(예방과장)
(경유)
제목	박물관 등록신청 관련 소방시설 점검 재요청(간송박물관)

1. 관련 근거

가. 박물관과-9401(2019.08.23.)

나. 성북소방서 예방과-11015(2019.09.03.)

2. 소방시설 점검 결과 “부적합”으로 판정되었던 대상 기관에서 시정 사항을 보완하였음을 통지한 바, 소방 관련 법령에 의한 해당 박물관의 소방 시설 설치 및 정상 작동·운영 여부 점검을 재요청드리오니, 결과를 기한 내 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상: ********************************
나. 점검시설

구 분	규 모
전시실	총 1실(면적: 177.3㎡)
수장고	총 1실(면적: 40㎡)
사무실·연구실	총 1실(면적: 41.3㎡)
시청각실·강당	총 1실(면적: 72.2㎡)

다. 요청사항: 대상 박물관이 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」등

소방 관련 법령에 적합한 소방시설을 갖추고, 정상작동이 되고 있는지 여부
라. 점검기한: 2019.09.23.(월) 까지

붙임: 박물관 시설명세서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김원아		박물관사업팀장	최우진		박물관과장	09/11 代김수현
협조자
시행	박물관과-10174	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 12층 박물관과 (서소문동)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)