고압가스 수불부 취수장(09.10)

결재	주무관	정수과장
	이용철	09/11 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : 울산광역시 남구 사평로 216 ․ 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						15,982
09.01		638	783		1,421	14,561
09.02		581	824		1,405	13,156
09.03		665	824		1,489	11,667
09.04	5,400	631	808		1,439	15,628
09.05		769	929		1,698	13,930
09.06	5,400	896	1,018		1,914	17,416
09.07	5,400	740	829		1,569	21,247
09.08		702	783		1,485	19,762
09.09	5,400	606	638		1,244	23,918
09.10	5,400	732	820		1,552	27,766
09.11
09.12
09.13
09.14
09.15
09.16
09.17
09.18
09.19
09.20
09.21
09.22
09.23
09.24
09.25
09.26
09.27
09.28
09.29
09.30
합계	27,000	6,960	8,256		15,216