“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 주유취급소 출입·검사 결과 알림

1. 관련근거

가. 예방과-15837(2019.6.14.)호「2019년 주유취급소 출입·검사계획 알림」

나. 예방과-4387(2019.2.13.)호「2019년 위험물 안전관리 기본계획 알림」

2. 여름철 기온상승에 따른 유증기 발생증가로 인한 화재사고를 예방하고 안전한 위험물      저장·취급환경을 조성하기 위한「2019년 주유취급소 출입·검사」를 실시하고 다음      과 같이 결과를 알리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 기    간: 2019. 6. 17. ~ 8. 16.(약 2달간)

나. 대    상: 주유취급소 595개소

다. 방    법: 소방서별 자체 계획에 의한 검사

라. 결    과: 595개소 중 572개소(96%) 실시

- 양호 341개소, 불량 231개소, 미실시 23개소(용도폐지, 휴업, 변경허가진행 등)

- 불량사항 조치: 282건(과태료 8건, 행정명령 225건, 현지시정 49건)

※ 세부내용: 붙임 참조

붙임  2019년 주유취급소 출입·검사 결과(한글, 엑셀) 각 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	소방행정과장,재난대응과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),24개 소방서 예방과
담당자	엄태철		가스위험물안전팀장	이은규		예방과장	09/11 김시철
협조자
시행	예방과-23694	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2678-1705	/전송	02-2637-3119	/		/	부분공개(5)