		북부수도사업소
CU********1*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(미아동 316-30)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0952019037746
처리일자	2019.09.11.09:40
공사장소	********************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	****
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일			검사일			검사자
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	****		주 소	******************************************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	육안검사
검사결과	특이사항 없음				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙임 : 옥내급수관 공사 점검사진 1부.  끝.

								시설관리과장
주무관							김지훈				주무관					박미영					시설관리과장					09/11 변재홍
협조자
시행			시설관리과-17373										(						)		접수												(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 935 3층 시설관리과 (번동)																/
전화		31463400							/전송			3146-3439					/	cvtjjang@seoul.go.kr													/	부분공개(6)