상수도시설물 관리 점검 복명서

결재	★주무관	주무관	급수운영과장
	김용민	정준석	09/11 이병운

	명에 의거 제13호 태풍 “링링”으로 인한 상수도시설물(배수지, 가압장)에 대하여 현장점검 후 그 결과를 아래와 같이 복명 합니다.
2019. 9. 10.
보고자 : 기계주사보 서계선 시설관리주사 김용민

◯ 상수도시설물 점검결과

연번	시설명	점검결과	조치계획	비고
1	*****	********	연간단가 업체에 보수작업지시
2	*****	***********	연간단가 업체에 보수작업지시
3	*****	***********	연간단가 업체에 보수작업지시
4	*****	*********************	구청담당자에게 제거 협조메일
5	******	*******
6	******	*******
7	*****	*******
8	******	*******
9	*****	*******
10	*****	*******
11	******	*******
12	******	*******
13	*****	*******
14	*******	*******
	계	13개소
1	**********	*******
2	*****	*******	연간단가업체에 보수지시
3	*****	*******
4	******	*******
5	*****	*******
6	*****	*******
7	*********	*******
8	*********	*******
	합 계	8개소

○ 점검기간 : 2019. 9. 9.(월) ~ 9. 10(화)

붙임 : 제13호 태풍 “링링” 후속 점검표(배수지, 아리수올림터) 1부.  끝.