문서번호	시설관리과-18327
결재일자	2019.9.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박성자		代박성자	09/11 이경희
협조

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!

시설물 점검결과 정비계획 보고 (NO. 3)

[2019년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사]

2019. 9.

강서수도사업소

(시설관리과)

명에 의하여 강서구 관내 상수도 시설물을 조사하고 아래와 같은

사항이 발생하여 정비코자 보고합니다.

2019. 9. 11.

보고자: 지방시설주사보  박성자

시설물 정비개요

현장조사일: 2019. 9. 2. ~ 2019. 9. 10.

정 비 내 용: 노후밸브 교체 및 밸브 신설

점  검  자: 박성자, 최은호, 김동복

노후밸브 현황 및 정비계획

연번	위 치	시설물명	규격	점검내용	정비계획	비고
1	************	****	*****	*****	********
2	************	****	*****	*****	*****
3	***********	****	*****	*****	********
4	************	****	*****	*****	********
5	************	****	*****	*****	********
6	************	****	*****	*****	********
7	************	****	*****	*****	*****
8	**********	****	*****	**** *******	*****

조치의견

상기와 같이 관내 상수도 시설물을 정비하고자「2019년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)」시공업체(에이치에프건설(주))로 하여금 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.

- 공사개요: 노후밸브(6), 변실 정비(1) 및 밸브신설(1)

- 작업기간: 2019. 9. 17. ~ 2019. 10. 11.

- 소요예산: 19,000천원

붙임  현장점검 사진(위치도) 각 1부.  끝.