	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설등 작동기능점검 확인점검 결과보고 ******************

1. 관련근거

가.예방과-7068(2019.7.3.)호『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서 사전통지서***********]』

나.예방과-8590(2019.8.12.)호『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서*******』

다.민원접수-1771(2019.8.29.)호『소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서*******』

라.민원접수-1773(2019.8.29.)호『소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서*******』

마.민원접수-1786(2019.9.2.)호『소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서********』

2. 소방시설등 작동기능점검 지적사항발생 대상에 대한 현장확인 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 확인자 : 소방장 김상수, 소방교 한도청

대 상 (주 소)	점검구분	명령일	보 완 완료일	확인일	현장확인
					입회자	점검결과
********** *******	작동기능점검	7.3.	9.3.	9.11.	***	**
***** ************	작동기능점검	8.12.	8.31.	9.9.	***	**
***** *********	작동기능점검	명령 전 수리완료 (관계자통화확인)	9.2.	9.9.	***	**
****** ********	작동기능점검	명령 전 수리완료 (관계자통화확인)	9.2.	9.9.	***	**
****** ********	작동기능점검	명령 전 수리완료 (관계자통화확인)	9.10.	9.10.	***	**

붙임  지적내역서 각 1부.  끝.

담당자	한도청		검사지도팀장	이상석		예방과장	09/11 조원호
협조자
시행	예방과-9686	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 (방학동) 1층 민원실 자체점검	/
전화	02-6981-8144	/전송	02-6981-8048	/	hdc119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)