		구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고](SPP-1909********)소화전에 안전 보호대(가드) 설치가 필요해 보입니다.

ooo님 안녕하십니까? 우리 시정에 많은 관심과 애정을 가져주셔서 감사드립니다.

ooo님께서 신고하신 민원에 대하여 답변드립니다.

*******************

***************************

*********************

민원내용답변 :

우리시에서는 현재까지 소화전보호대 설치 계획이 없으며, 예산에도 반영되어있지 않습니다.

인도중앙에 위치한 소화전이나 보행지장이 될 수 있는 소화전은 형식변경(지상식소화전→지하식소화전 변경 공사) 등을 추진하고 있습니다.

장기적으로 위 소화전에 위험요인 발생시 검토하여 이설 등 조치하도록 하겠습니다.

앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁드리며 소중한 신고에 감사드립니다.

더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

*************************

담당자							강태욱			대응총괄팀장					송재수					재난관리과장					09/11 이철호
협조자
시행			재난관리과-6334									(						)		접수											(						)
우	08275					서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 (고척동)															/
전화		02-2681-1408						/전송			02-2618-3109					/	2010122124@seoul.go.kr												/	부분공개(6)