수방상황 일일보고

(9.10일 09:00 ~ 9.11일 09:00)

결재	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	이철형	김준섭	09/11 김영삼

2019. 9. 11(수) 01:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제 : 비 ⋅오늘 : 비
강수확률(%)	⋅30%	예상강우량	1.0mm
기상특보 현 황	-‘19.9.10. 17:00 호우주의보 발령 -‘19.9.10. 21:30 호우경보 발령 -‘19.9.11. 01:00 호우경보 해제
강우량(mm)	누계강우량	어제 강우량	금일 강우량
734.5	63.2	6.5
단계발령 현 황	평시	발령사항	‘19.9.10. 17:00 1단계 비상근무 발령 ‘19.9.10. 21:30 2단계 비상근무 발령 ‘19.9.11 01:00 비상근무 해제
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타 (일상유지)
17	9	3	2	-	3
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	29	9	4	2	2	7	2	3
가동시간(분)	166	26	22	32	16	18	37	15
토출량(톤)	958	130	110	176	80	90	222	150
※ 양재, 잠수교남단, 신길, 호암로지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	1.38	24.78	1053	722
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	3.53
특기사항 (재해,기타)	· 특이사항 없음