수방상황 일일보고

(9.9일 22:00 ~ 9.10일 09:00)

결재	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	이철형	김준섭	09/11 김영삼

2019. 9. 10(화) 09:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제 : 흐림 ⋅오늘 : 비
강수확률(%)	⋅60~90%	예상강우량	100~200mm
기상특보 현 황	-
강우량(mm)	누계강우량	어제 강우량	금일 강우량
682.5	0.0	23.0
단계발령 현 황	보강	발령사항
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타 (일상유지)
4	2	2	-	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	23	7	3	1	2	6	2	2
가동시간(분)	118	18	15	17	20	16	24	8
토출량(톤)	662.5	90	75	93.5	100	80	144	80
※ 양재, 잠수교남단, 신길, 호암로지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	1.17	24.77	408	408
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	3.31
특기사항 (재해,기타)	· 특이사항 없음