＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	공설소화전 관리 및 사용량 통보 협조사항 안내

1. ******************************** 관련입니다.

2. 자치구 및 소방서 등에서 사용하고 있는 공설소화전은 수도계량기가 없이 사용량 통보에 의하여 요금이 부과되고 있으므로 사용량 통보시 누락되는 사항이 발생하지 않도록 사용량 및 정확한 산정자료를 통보하여 주시고,

3. 특히, 자치구에서 도로물청소용 등으로 지정되어 사용하고 있는 공설소화전에 대하여 사용량 통보시 청소관련 부서 사용량 뿐만 아니라 녹지관리 등 다른부서 사용량까지 포함하여 통보하여 주시기 바랍니다.

※ 사용량 통보시 유의사항

▶ 사용량 공문 통보시 사용량 산출을 위한 근거자료 반드시 첨부

▶ 자치구 관련업체의 공사후 소화전을 이용하여 물청소하는 등 금지

▶ 승인없이 무단으로 소화전을 사용하는 경우에는 소방기본법 제28조(소방용수시설의 사용금지 등) 및 제50조(벌칙)

가. 공설소화전 사용 및 관리

- 소방서 책임하에 관리하고 수도사업소에서는 통보에 의해 사용요금을 부과하는 방식      으로 운영되며, 소화용, 도로물청소 등으로 한정사용(도로물청소용 사용근거 : 시장      방침 제471호, 2006.11.9.)

- 소방활동 이외 목적으로 사용 시 관할 소방서장의 사전승인을 받아 사용

나. 소방용수 업종 적용 : 공공용

- 소화전 및 급수탑에 의거 급수(단, 공공의 목적으로 급수하는 경우)

다. 소방용수 산정 방법

- 소방용 : 소방서 및 소방급수차량 충수 횟수 통보 및 급수탑 검침(매월)

- 청소용 : 구청 및 시설관리공단 청소차량 출수 횟수로 측정하며, 시청소 차량 정보관리 시스템 용수사용 근거에 따라 사용량 통보

- 녹지용 등 : 녹지관리 등으로 차량 출수 횟수로 측정

- 행사 용수등 사용량 산정

·계량이 가능한 경우 : 물차 등 급수차량 충수 횟수용량, 물 보급소 용량 등을 기준으로 산정

·계량이 어려운 경우 : 인입급수관 구경별 출수량에 1일 급수시간을 곱하여 산출한  양으로 산정

·업무흐름도(자치구 등 행사용수 사용량을 목적으로 소화전 사용 시)

1 자치구,소방서		2수도사업소		3자치구,소방서		4수도사업소		5자치구,소방서
행사걔요,용수굽수방법,사용량 계측방법 수도사업소와 사전협의	→	용수사용 등 검토 및 부과방법 안내	→	(행사종로후) 행사용수사용량 수도사업소 통보	→	용수사용량 확인 사용요금 산정 고지서발송	→	요금납부
행사 30일전		행사 20일전		익일 5일한 (전월사용량)		익일 10일한		익일 말일한

붙임 : 1. 자치구별 도로물청소 지정 소방용수 관리현황 1부.

2. 소방기본법 관련 규정 및 지침 1부.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	서울특별시 강서소방서장(재난관리과장),서울특별시 구로소방서장(재난관리과장),서울특별시 양천소방서장(재난관리과장),강서구청장(자원순환과장),구로구청장(청소행정과장),양천구청장(청소행정과장),서울시설공단이사장(도로환경처장)
주무관	오수연		요금관리1팀장	조윤진		요금과장	09/17 양연화
협조자
시행	요금과-19790	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 요금과	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3903	/전송	02-3146-3939	/	saturn33@seoul.go.kr	/	대시민공개