＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신	광진구청장(건축과장)
(경유)
제목	가설건축물(주택홍보관)신청에 따른 협의 회신

1. 건축과-22307(2019.9.11.)호와 관련입니다.

2. 광진구 **********가설건축물(주택홍보관) 축조신고에 따른 우리 부서 협의의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 대지위치: 광************

나. 건 축 주: 주************

다. 규    모: 지상2층, 연면적 1,038.77㎡

라. 용    도: 가설건축물(주택홍보관)

마. 검토의견

1) 급수 협의지역은 배수관의 수압으로 2층까지 직결급수 방식으로 급수공급이 가능함.

2) 가설건축물 급수 공급과 관련하여 서울특별시 수도 조례 제18조 및 동법 시행규칙 제6조에 따라 임시급수 신청 및 우리 사업소와 별도 협의 후 진행할 것.

끝.

	동부수도사업소장
주무관	황규성		급수설비팀장	이상환		급수운영과장	09/17 송근호
협조자
시행	급수운영과-22230	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2763	/전송	02-3146-2789	/		/	부분공개(6)