문서번호	수도자재관리센터-19869
결재일자	2019.9.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		윤석훈	09/17 윤종민
협조	주무관		김진종
	전문관		성무랑

수도계량기 납품검사 결과보고

[15~50mm-9차,******]

2019.09

수도자재관리센터

[계량기관리팀]

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 통상자원부 고시 제 2015-0166호(2015.8.3)수도미터 검정        기준 적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘풀링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다

로운 검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용.

다. 서울시 시방서 적용(500개 이하는 전수검사)

3. 납품업체 : *********

4. 계량기 납품검사 현황

가.자재관리센터-******************************

************************

나. 납품검사일 : 2***************

다. 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사시료	판정기준		검사결과							비 고
					종합결과		내압		기차		카운터
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
15mm	******	***	*	*	***	*	***	*	***	*	*
20mm	*****	***	*	*	***	*	***	*	***	*	*
25mm	*****	***	*	*	***	*	***	*	***	*	*
32mm	*****	***	*	*	***	*	***	*	***	*	*
40mm	***	***	*	*	***	*	***	*	***	*	*
50mm	***	***	*	*	***	*	***	*	***	*	*

라. 대체품 검사 결과

구분 구경	대체 납품 수량	검사 시료	검사결과							비 고
			종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
15mm	*	*	*	*	*	*	*	*	**
20mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*
25mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*
32mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*
50mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*

※ ***********************************************************

마. 중량계측 결과

구경	기준중량 (Kg)	계측중량 평균(Kg)	차이 (Kg)	판정
15mm	****	****	****	합 격(기준중량 98% 이상)
20mm	****	****	****
25mm	****	****	****
32mm	****	****	****
40mm	****	****	****
50mm	****	****	****

5. 납품기물 내역

가. 납 품  기물번호 :

************************

***********************

************************

***********************

*************************

***********************

나. 불합격 기물번호 :

******************

*********************************

**************************

다. 대체품 기물번호 :

************************. ******************

***********************************

*************************

붙임 : 1. 검정확인서 1부.

2. 납품검사 결과 보고서 1부.

3. 중량계측 내역 1부.

4. 구경별 오차시험 내역 1부.

5. 외부위원 의견서.끝.