정전기 제거, 유증기 제거, 사고 제로!
	영등포소방서
수신	************************
(경유)
제목	위험물취급소 변경완공검사 처리 결과 알림 [*****]

1. 평소 소방행정 발전에 관심을 가지고 협조하여 주심에 깊은 감사드리며, 귀 주유소의

무궁한 발전을 기원합니다.

2.  위험물취급소 완공검사 신청 관련 현장 확인한바, 변경허가 도면과 동일한 장소에 변경허가내용이 설치되어 『위험물안전관리법시행령』 제10조에 의거 붙임과 같이 완공검사필증을 교부하오니 위험물 안전관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

가. 대        상 : *****

나. 위        치 : *****************

다. 완 공 내 용

제조소등의 구분	주유취급소
변경허가내용	변경전	변경후
	셀프4복식 주유기 2대(8노즐)	- 셀프6복식 주유기 2대(12노즐) - 휘발유배관 35.4m, 유증기 회수배관 34.5m 교체
변경허가번호(일자)	제31-0029-190909호 (2019년 09월 09일)
완공검사번호(일자)	제31-0029-190918호 (2019년 09월 18일)
완공검사내용	고정주유설비(셀프) 2대 노즐 및 배관 교체

3. 안내사항

- 영등포소방서 예방과 위험물안전팀에서 완공검사필증을 수령하시기 바랍니다.

붙임  완공검사필증 1부.  끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 영등포소방서 예방과 ☎ 02-2678-1705, 02-2678-1062

	【부조리신고 안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1833 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	영등포소방서장
담당자	정귀영		위험물안전팀장	代이승재		예방과장	09/18 代이승재
협조자
시행	예방과-21835	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7091	/전송	02-6981-7076	/	jky5080@seoul.go.kr	/	부분공개(6)