문서번호	시설관리과-22280
결재일자	2019.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		시설관리과장		동부수도사업소장
한호진		천성훈		09/18 이구석
협 조
	급수설비팀장				이상환

상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수

소방시설 관계기관 간담회 결과보고

2019. 9.

동 부 수 도 사 업 소

(시 설 관 리 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

소방시설 관계기관 간담회 결과보고

관내 소화전 점검시 배관에 정체된 정체수가 상수도 관으로 유입되어 적수 사고가 발생하는 문제점을 상호 공유하여, 개선방안을 모색하기 위한 관내 소방서와의 간담회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 추진근거

○ 소방시설 관계기관 간담회 개최계획(시설관리과-21427, ‘19.9.5)

□ 간담회 개요

○ 간담회 일시: 2019. 9. 18.(수) 14:00 ~ 15:00

○ 간담회 장소: 동부수도사업소 3층 회의실

○ 참석자: 관내 4개 소방서 대응총괄팀장 및 담당, 시설관리과장

시설관리과 및 급수운영과 주무팀장, 시설물 담당

□ 주요내용

○ 소화전에 적수가 발생하는 구조적 원인을 설명하고 정체수가 상수도

관으로 유입되지 않도록 소화전 밸브 개폐시 유의 사항 및 사고발생

사례 소개

○ 소방용수시설 일체 정밀조사 시행시 점검지역을 수도사업소에 통보

하도록 요청

○ 소방용수 점검시 철개소음이 발생하지 않도록 철개 주변 이물질

제거요청 등

□ 질의 답변 및 토의

○ 소화전에서도 적수 방지를 위하여 소방서 점검 직원들에게 적극적

으로 교육을 하고 있으나 근본적인 원인을 제거가 필요하다

⇒ 소화전에는 근본적으로 사수구간이 발생하며 사수구간의 정체수와

소화전 밸브의 급격한 조작으로 물의 흐름이 변해 적수가 발생할수

있음으로 시간을 갖고 밸브조작 요청

○ 소방서 예산관리를 위해 예산 사용내역을 통보요청

⇒ 수도사업소에서는 정산을 매달하는 것이 아니라 업체의 요청시

3개월 정도마다 정산을 통해 소요금액을 파악할수 있어 소방서에

매달 사용내역을 통보하긴 어려운 실정이나, 연말 예산관리를 위해

12월 초까지는 소화전 사용내역을 소방서에 통보토록 하겠음.

□ 회의사진

첨부  간담회 참석자 명단 1부.  끝.