<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(선유도공원 네트워크 카메라(CCTV) 보수 비용지급)

문서번호	여의도공원관리사무소-2527

결재	주무관	원장	여의도공원관리사무소장
	김근수	유재원	09/19 나경민

계 약 건 명			선유도공원 네트워크 카메라(CCTV) 보수 비용지급
납 품 자			상 호			대성미디어						성 명		*****
계 약 금 액			***********************
계약체결년월일			2019년 7월 11일
납 품 기 한			2019년 9월 30일
납 품 년 월 일			2019년 8월 27일
검사(수)년월일			2019년 9월 06일
검사(수) 장 소			선유도공원 지정장소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ◯ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ◯ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ◯ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ◯ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (◯), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 9월 18일
															분임물품 출 납 원
	검수자	여의도공원 관리사무소		과	선유도공원			***	직급	성명	***		오혜정		신웅식
	검수자	여의도공원 관리사무소		과	선유도공원			***	직급	성명	***		김근수

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
연번	물 품 명	규 격	단위	단가(원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
1	신호중첩 송신기	SC-IPT3001E	EA	250,000	2	-	2	선유도공원
2	신호중첩 수신기	SC-IPR3001E	EA	280,000	2	-	2	”
3	돔 카메라 수리	SPEED DOME	식	285,000	1	-	1	”
4	인건비	통신관련 산업기사	인	239,569	2	-	2	”
5	인건비	통신설비공	인	224,927	1	-	1	〃

□ 검수사진

돔 카메라 보드교체 수리	전망대 돔 카메라
중첩장비 송,수신기 교체	수리완료화면

끝.