		남부수도사업소
CU********8*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	023567132	고객접수번호	0992019053813
수용가명	***	민원신청일	2019.09.17.
수용가주소	****************************************************
신청인	***	신청인연락처	********** ********************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1981.07.04.	기물번호	*********70
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	유동훈
입회자	김기태	수용가와의관계
급수불편유형	기타	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장출장하여 수질안정화를 위해 인근 상수관 퇴수작업을 실시하였으며, 추후 재발생시 추가 작업예정

끝.

★주무관							유동훈				주무관					代유동훈					급수운영과장					09/19 代서규석
협조자
시행			급수운영과-17538										(						)		접수												(						)
우	07062					동작구 여의대방로 10길 97																/
전화		02-3146-4576							/전송			02-3146-4589					/														/	부분공개(6)