＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	종로구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 회신************

1. 종로구청 건축과-21505(2019. 9. 19.)호와 관련입니다.

2. 종로구 ************ 건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여  우리 사업소 소관사항을 다음과 같이 회신합니다.

-  다  음  -

가. 대지위치: ****************

나. 건축주: ********

다. 건축규모: 지하0층~지상3층 / 연면적 82.69㎡

라. 건물용도: 단독주택 / 제2종 근린생활시설(사무소)

마. 급수여부: 급수가능

바. 급수관경: 일반용(근린생활시설 D15mm), 가정용(단독주택 D15mm)

사. (붙임) 급수협의조건 이행시 급수가능

붙임  급수협의 조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
★주무관	임상근		시설관리팀장	이유찬		시설관리과장	09/19 허준행
협조자
시행	시설관리과-23993	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2195	/전송	3146-2239	/	limsangkeun@seoul.go.kr	/	부분공개(6)