투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	하남선 H1 정거장 승강장안전문 배터리 형식 변경 요청

1. 항상 서울시정에 협조해 주시는 귀사에 감사드립니다.

2. 하남선(5호선연장) 1공구 건설공사와 관련하여 H1정거장에 설치 예정인 승강장안전문(PSD) 전원공급장치의 배터리 형식을 현재 서울교통공사에서 선정하여 교체중인 LiFePO4(리튬인산철)로 변경설치를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 배터리 형식 변경 요청 내용

NI-CD(니켈카드늄)에서 LiFePO4(리튬인산철)로 변경.

붙임 : 서울교통공사 승강장안전문 배터리 형식 의견 회시 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	하남선 1-1공구 건설사업관리단장,현대무벡스주식회사 대표이사
전문관	최수길		설비계획과장	代김경수		도시철도설비부장	09/19 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-9098	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 무교동, 프리미어플레이스빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7295	/전송	02-772-7308	/	gosoo21@seoul.go.kr	/	대시민공개