투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	"도림교확장공사" 교량받침 하자사항 검토(조치)요청

1. 우리 시정 발전에 협조하여 주시는 귀 사에 감사드립니다.

2. 귀사에서 2014년 도림교확장공사 시공후 우리시(강서도로사업소)에서 유지관리중인 도림교에 대하여 2018년 용역시행결과, 준공도면과 현장이 상이(교량받침 방향 불일치)한 사항이 적출되어 아래와 같이 알려드리니 거동 이상여부 등 전문가 검토 의견을 첨부한 구조검토 결과서 및 조치방안을 2019.9.30일한제출하여 주시기 바랍니다.
가. 용역시행결과 적출사항

1) 보도부 교대(A1, A2)의 Sh2(4개소)의 받침방향 상이

2) 교각(P1) Sh2(2개소) 받침방향 상이

3) 교대(A2) Sh1(1개소) 횡방향 전단변형

따로붙임  정밀점검보고서 1부(별도송부).  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서남종합건설(주) 대표 윤용웅 외 1개사,(주)수성엔지니어링외 1개사
주무관	김규춘		시설보수과장	박병연		강서도로사업소장	09/19 박문희
협조자
시행	시설보수과-8197	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7970	/	ppman2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)