“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원***************************************

안녕하십니까?

****께서 신고하신 민원의 처리 결과를 답변 드리겠습니다.

***************************************

○ 민원내용 : 지하차도 조명등 설치/운영에 대한 사항

○ 민원일시 : 2019.9.13.(금)

○ 민원 처리결과

- 먼저 시정에 관심을 가지고 소중한 의견 주신것에 감사드립니다. 우리 시에서는 2014년부터 연차적으로 지하보차도의 노후 조명을 LED로 교체해오고 있습니다.

특히, 노후 조명 교체시에는 **** 말씀대로 24시간 점등되는 지하차도 저효율 조명인 나트륨등을 우선적으로 교체하여 에너지 절감 부분에도 기여하고 있습니다.

- ****** 제안하신 격등제 실시는 야간의 경우 외부 어두운 환경에 적응되어 있는 운전자가 터널 진입 시 강한 눈부심이 동반될 수 있는 현상 등을 감안 격등제어 하고 있으며, 휘도 시뮬레이션을 통해 적정 등기구 수량을 설치하고 있음을 알려드립니다.

더 궁금하신 사항은 도로시설과 담당자 황준석(☎2133-1679)으로 직접 문의해 주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다. 다시 한번, 고귀한 의견에 감사드리며 **** 가정에 늘 행복이 깃드시길 기원합니다.

주무관							황준석			터널기전팀장					代석대창					도로시설과장					09/19 김진효
협조자
시행			도로시설과-11153									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 1동 2층															/
전화		02-2133-1679						/전송			02-2133-1078					/													/	부분공개(6)