문서번호	시설과-6842
결재일자	2019.9.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장
박병호	양희상	09/20 심상원
협 조
	총무과장		유연호
	주무관		박치순
	주무관		한상길
	주무관		조대복
	주무관		이춘한
	주무관		代김용주

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」관련 ‘19년 하반기 정기안전점검 결과보고

2019. 9.

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』관련

2019년 하반기 정기안전점검 결과 보고

우리 대공원에서 관리중인 기린나라에 대하여「시설물의안전및유지관리에관한특별법」에 의거 하반기 정기 안전점검을 실시하고  결과 및 처리계획을 보고 드림.

Ⅰ				근 거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 시설물 안전법) 제7조 및 제11조, 동법시행령 제8조

□ 2019년 시설물 안전 및 유지관리 계획(시설과-206호, 2019.1.11.)

□ 2019년 하반기 정기 안전점검 시행계획(시설과-6444호, 2019.9.5.)

Ⅱ				점검대상

□ 시설물 안전법상 2종 시설물

구 분	층수	구조	연면적 (㎡)	준공연도	종별	상태등급	비 고
기린나라	1/3	RC, SRC	6,597.70	2000	2종	B	위탁관리

Ⅲ				점검개요

□ 점검기간 : 2019. 9. 17 ~ 2019. 9. 18(2일간)

□ 점검반 편성

시 설 물	점검분야	점검반장(총괄)	점 검 반 원
기린나라	전기,소방분야(전기)	이 춘 한	전성완, 김희원
	기계,소방분야(기계)	조 대 복	백강석, 김상수
	건축분야	배 진 수	박병호, 류훈
	토목분야	한 상 길	서동민

Ⅳ				점검결과

시설명	분야	지 적 사 항	조 치 방 법	비 고
기린나라	건축	- 특이사항 발견치 못함	해당없음
	토목	특이사항 없음	해당없음
	기계	지하1층 기계실 배수펌프 고장	배수펌프 수리요청	수탁자 조치
	전기	이상없음	해당없음

Ⅴ				조치의견

□ 지적사항을 기린나라 수탁자에게 통보하고, 조치결과를 제출받아 현장 확인 후 종결 처리

붙임 : 분야별 시설물 안전점검표 각 1부.  끝.