	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(연건)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1068(2019.3.5.)호“2019년 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림”

나. 연건119안전센터-4098(2019.9.9.)호“2019년도 9,10월 중 소방용수시설 조사 일정 보고”

2. 2019년도 9월 중 소방용수시설조사 중 고장 발생 소화전을 발견하였기에 다음과 같이 보고 합니다.

【소방용수시설 고장 발생 현황】

종 별	용수번호	위 치	고장 발견 일 자	고장 발견 내 용	사용 여부
소화전 (지상식)	연-338호	종로구 율곡로17길 7-40 (종로구 이화동 91-10)	2019.9.19.	소화전 스핀들 불량	양호(사용가) → 고장(사용불가)

붙임  소방용수 시설 고장 발생 보고서 1부.  끝.

	연건119안전센터장
담당자	최문용		1팀장	최태종		센터장	09/20 문정갑
협조자
시행	연건119안전센터-4242	(		)	접수		(		)
우	03082	서울특별시 종로구 대학로 91 연건119안전센터 (연건동)	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화	02)722-3119	/전송	02-762-0119	/	sbboy98@seoul.go.kr	/	대시민공개