		강동수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	023628654	고객접수번호	1012019042155
수용가명	*******	민원신청일	2019. 9. 20.
수용가주소	***********************************************
신청인	***	신청인연락처	********************
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	1982. 12. 29.	기물번호	F1700034608
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	송정호
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	3kg/cm² / SSP
처리결과	앵글밸브 미설치 계량기로 연간단가 업체에 작업지시 예정.

끝.

주무관							송정호				급수운영과장					09/20 代임인택
협조자
시행			급수운영과-14948										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4) 강동수도사업소																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		3146-5153							/전송			3146-5189					/	song0717@seoul.go.kr													/	부분공개(6)