	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 통보(비상소화장치 38호)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1903(2019.3.4.)호 「2019년도 소방용수시설 분야 업무추진 기본계획 알림」

나. 2019년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

2. 위와 관련하여 소방용수시설(비상소화장치38호) 고장발생 내역을 다음과 같이 통보합니다.

연번	형식	용수 번호	위 치	발생일	고장내용	비 고
1	비소함	현장대응단 38호	강남구 도산대로 78길 30 (청담동 12-24)	9월 22일	개폐문 손상 - 받침 콘크리트 파손	사용 가능

붙임  고장 소방용수시설 현장사진 및 위치도 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김희범		진압3대장	이우신		지휘3팀장	정민석		현장대응단장	09/23 이기주
협조자
시행	현장대응단-9331	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 현장대응단	/
전화	02-6981-7553	/전송	02-539-9008	/	sosonai6450@seoul.go.kr	/	대시민공개