투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	강남햇빛발전협동조합
(경유)
제목	2019년 하반기 공공 태양광 시설 안전점검 실시 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 소 옥상에 설치된 발전사업용 시설이 폭염, 강풍, 화재 등에 의한 안전사고가 발생하지 않도록 사전 예방하고자 일제점검 실시를 요청하오니, 민간사업자 주관하에 점검을 실시한 후 붙임의 안전점검 체크리스트를 작성해 2019. 10. 4. 까지 제출하여  주시기 바랍니다.

	< 공공시설 태양광 안전점검계획 >
점검대상: 시, 산하기관, 자치구에 설치된 태양광 발전시설 전수 점검기간: 2019. 9. 23. ~ 10. 4.(2주간) 점검내용: 시설물 파손 및 동작상태, 인버터/접속함 내부 먼지 청소, 소화기 비치여부 등 ※ 붙임 태양광설비 안전점검 체크리스트 활용 점검방법: 전기안전관리자 선임시설은 전기안전관리자 주관하에, 미선임시설은 시설물 관리부서 주관하에 실시

붙임 : 태양광설비 안전점검 체크리스트 1부.  끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관	곽동헌		총무과장	09/23 김석태
협조자
시행	총무과-8348	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-513-4612	/전송	02-513-4628	/		/	부분공개(5)