“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	‘19년 하반기 공공 태양광 시설 안전점검 실시 요청

1. 공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획(행정1부시장 방침, ‘19.1.31)과 관련입니다.

2. 태양광 설치 시설의 안전사고 사전 예방 및 효율적 운영관리를 위하여 「2019년

하반기 안전점검」을 다음과 같이 시행하고자 하오니, 시설물 관리부서는 자체

점검 계획에 의거 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상: 시, 산하기관에 설치된 태양광 발전시설 전수

나. 점검기간: 2019. 9. 23~ 10. 4(2주간)

다. 점검방법

1) 자체 발전시설: 시설물 관리부서 담당자 및 전기안전관리자

2) 민간 발전시설: 민가발전사업자 및 전기안전관리자 + 시설물 관리부서 담당자

☞ 민간 발전사업자 주관 일제 합동점검 시행 후 물재생센터 시설물 관리부서에서 수합 우리과 제출

라. 점검내용: 시설물 파손 및 동작상태, 인버터/접속함 내부 먼지 청소, 소화기 비치여부 등

☞  붙임3 태양광 설비 안전점검 체크리스트 사용

마. 점검 및 조치결과: 2019. 10. 7(월)까지 물재생시설과로 공문제출(붙임2,3,4)

붙임  1. 관련 방침서(공공 태양광 발전시설 안전점검 계획) 1부.

2. 태양광 설비 점검결과 제출서식 1부.

3. 태양광 설비 안전점검 체크리스트  1부.

4. 태양광 발전설비 현황 제출서식 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장,서울특별시난지물재생센터소장,(주)서남환경 대표이사장,(주)탄천환경 대표이사장
사무관	박근희		물산업혁신팀장	강승곤		물재생시설과장	09/23 代오승민
협조자
시행	물재생시설과-12803	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3146-5442	/전송	02)3146-5409	/	parkgeui1959@seoul.go.kr	/	부분공개(5)