	강동소방서
수신	주식회사 KR산업(05248 서울특별시 강동구 올림픽로 653 우장빌딩 708호 (천호동))
(경유)
제목	천호동 2030 청년주택 소방용수시설 이설기한 연장 신청 요청 [회신]

1. 소방재난행정 업무에 적극 협조해 주시는 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강동구 천호동 458-3번지 외 7필지 「천호동 2030 역세권 청년주택 신축공사」소화전      이설기한 연장 요청 관련 기한 연장확인됨을 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 천호동 2030 청년주택 신축공사

나. 위    치: 강동구 천호대로 987(천호동 458-3)

다. 이설대상: 지하식 1개소

라. 이설위치: 강동구 천호대로 987 앞 인도에 설치[붙임1]

마. 이설기한: 2019. 9. 20.(금) → 2019. 10. 12.(토)

3. 행정사항

가. 소방용수시설 관련 법 등 [붙임2ㆍ3ㆍ4]을 참고 하여 공사를 실시하여 주시고,

나. 보행자 보행 지장 및 안전사고 발생하지 않도록 가급적 승하강식소화전으로 설치하여        주시기 바라며, 겨울철 동파 방지를 위한 조치를 철저히 하여 주시기 바랍니다.

다. 소화전 이설 (19. 10. 12.(토) 이내)완료 후 검수요청 [붙임5]서식에 맞추어 작성하여

(이설기한 엄수) 회신하여 주시고, 검수결과 불량으로 판단될 시 재공사를 요청할 수       있음을 알려드리며, 기타 문의 사항 발생 시 강동소방서 재난관리과 소방용수담당       02-6981-7643로 전화 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 이설 위치도 1부

2. 소방용수시설 관련 법 1부.

3. 소방용수시설 설치 설명서 및 구조도 1부.

4. 승하강식 소화전 규격서 및 시방서 1부.

5. 소방용수시설 설치 완료 검수요청서(서식) 1부.  끝.

	강동소방서장
★담당자	김미경		대응총괄팀장	강성용		재난관리과장	09/23 유재평
협조자
시행	재난관리과-6067	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-475-0119	/	kmkemt@seoul.go.kr	/	부분공개(6)