문서번호	수도자재관리센터-20557
결재일자	2019.9.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
전문관		계량기관리팀장	소장
최희령		윤석훈	09/24 윤종민
협조	주무관		김진종
	전문관		성무랑

수도계량기 납품검사 결과보고

(80~150mm 3*******)

2019. 09

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준:통상자원부 고시 제 2015-0166호(수도미터 기술      기준)적용

2. 검사방법 : 자재관리센터 구매 규격서 적용, 80mm이상 전수검사

3. 납품업체 : ******

4. 계량기 납품검사 현황

가.자재관리센터-*********************************************************

나. 검 사 일 : 2019.09.11 ∼ 09.23

다. 납품검사 결과

구분 구경	납품 수량	시료	판정기준		검사결과							비 고
					종합결과		내압		기차및역회전		카운터
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
****	***	***	**	**	***	*	***	*	***	*	*
*****	***	***	**	**	***	*	***	*	***	*	*
*****	***	***	*	**	**	*	***	*	**	*	*

라. 불합격품(대체품) 검사결과

구분 구경	대체 납품 수량	시료	검사결과							비 고
			종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
****	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* 수포 및 분해검사 기물번호 :********************

4. 납품기물 내역

- 납품기물번호 :***************************

**************************

***************************

- 불합격 기물번호 :

**************************************************

***************************

- 대체품 기물번호 :

***************************

*******************

**************************

붙임 1. 검정확인서1부.

2. 구경별 오차시험 내역 각1부.

3. 납품검사 결과 보고서 1부.

4. 외부위원 의견서.끝.