＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신	주식회사 삼우전기컨설턴트 대표자 귀하
(경유)
제목	2019년 상수도관 전기방식 공사 관련 시설정비사항 추가 통보

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2019년 상수도관 전기방식공사 관련하여 기존 전기방식설비 유지관리에 따른 시설정비사항에 대해 아래와 같이 추가하여 통보하오니 본 공사에서 정비 후 최종 설계변경(정산)에 반영하시기 바랍니다.

가. 정비대상

관리번호	위 치	정비내용	비 고
3-B-3	금호사거리 (성동구 금호산2길 53)	- PCB 콘트롤러 교체	전위 값 표시오류
3-B-7	구의사거리 (광진구 능동 462)	유산동기준전극 설치	전위 값 표시오류

붙임 : 관리대장(위치도) 2부. 끝.

	동부수도사업소장
기전팀장	정인주		시설관리과장	09/24 천성훈
협조자
시행	시설관리과-22760	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)	/
전화	3146-2813	/전송	3146-1965	/	inju2836@seoul.go.kr	/	부분공개(5)