	강북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	9월 「보이는 소화기」 보수 및 정비 결과 보고(알림)

1. 관련근거

가. 예방과 - 11004(2019.9.16.)호 「8월중 “보이는 소화기” 유지·관리 결과보고(알림)」

나. 예방과-11014(2019.9.17.)호 「9월 “보이는 소화기” 보수 및 정비 계획」

2. 위와 관련, 「보이는 소화기」 보수 및 정비 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 정비일시: 2019. 9. 17.(화) ~ 9. 20.(금) 기간중

나. 조 치 자: 민원·방염 담당

다. 보수 및 정비 대상

관 할	유지 관리 총계(개)	불 량	정비완료	정비불가(이전설치대상)
현장대응단	271			8
우이119안전센터	303		2	14
미아119안전센터	257
삼각산119안전센터	284		2	6

라. 보수내역: 불량1건(케이스교체), 화재현장 사용1건(케이스교체, 소화기보충)

붙임   1. 보이는 소화기 유지 결과(9월) 1부.

2. 보이는 소화기 유지 관리 대장(9월) 1부.  끝.

	예방과장
수신자	현장대응단 및 안전센터
담당자	문준		예방팀장	김용철		예방과장	09/25 김송삼
협조자
시행	예방과-11356	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0250	/전송	02-6946-0260	/	tank4961@seoul.go.kr	/	부분공개(6)