투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(낙원상가 하부 앵커시설 설치구간 포장방법 변경 협의결과 통보)

1.업무지시현장 : 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 주식회사 대한콘설탄트,
창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 다이치종합건설 주식회사,
창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 주식회사 경동엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2019-09-25 09:09:34

3.지 시 내 용

가. 토목부-16863(2019.9.19.)호, 건축부-16370(2019.9.23.)호와 관련임.

나. 『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업』과 관련 낙원상가 하부 앵커시설 설치구간 포장방법 변경(아스콘 포장 → 콘크리트 포장)에 대하여 승인하오니 변경내용에 대하여 실정보고와 시공에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 관련공문 1부.  끝.

주무관							이성열			광역도로과장					09/25 박일연
협조자
시행			토목부-17278									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2559						/전송			02-3708-2599					/	san730@seoul.go.kr												/	부분공개(5)