투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 기계농축기#2 제어반 및 부속설비 구매 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0670호(2019.9.24.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 기계농축기#2 제어반 및 부속설비 구매 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 기계농축기#2 제어반 및 부속설비 구매

2) 요청사유 : 기계농축기 #2 제어반 노후화에 따른 잦은 고장 발생

3) 구매품목 : 외함 PANAL, CPU 모듈, POWER 모듈, D/I 모듈, I/O 케이블, MCCB 등 40종

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(안정적인 분뇨처리시설 운영을 위하여 제어반 및 부속설비 구매·교체 필요)

※ 당부사항 : 계약관리 및 물품검수 철처.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	09/25 이성재
협조자
시행	운영과-6783	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)