투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 전기실 MCC반 콘덴서 교체 외 2건 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0672호(2019.9.24.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 전기실 MCC반 콘덴서 교체 외 2건 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 전기실 MCC반 콘덴서 교체 외 2건

2) 요청사유 : 저압용 진상 콘덴서 스웰링현상 발생으로 폭발 위험, 공장동 분전반 차단기 및 콘센트 노후화로 단락현상 발생 위험, 태풍의 영향으로 보일러실 전면부 지붕 후레싱 일부 및 스크류 컨베이어 파손

3) 작업계획

구 분	사 양	작 업 내 용	비고
진상 콘덴서	380V 3P	저압용 진상 콘덴서 교체(28개)
공장동 분전반	380V 4P	속판 및 차단기 교체
보일러실	3000×250×1mm	전면부 및 후면부 후레싱 교체(12개소)

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(안정적인 건조시설 운영을 위하여 수리 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 09/25 최영효
협조자
시행	운영과-6772	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)