문서번호	급수운영과-18933
결재일자	2019.9.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
신정우		박장진	09/25 채재일
협 조
	시설관리팀장			이유찬

중부관내 대형공사장 점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 09

중부수도사업소

명에 의하여 지역담당 업무 수행 중 관내 대형공사장에 대하여 감리업체인 대한컨설탄트와 합동 점검하고 아래와 같이 점검결과를 보고합니다.

2019. 9.

보 고 자: 지방시설7급  신정우

중부수도사업소장 귀하

1. 점검개요

○ 목    적 : 원인자 누수 제로화 추진계획에 따른 대형공사장 순찰 강화

○ 대    상 : 효창6구역 재개발정비구역외 7개소 및 유관기간 공사현장

연번	구 역 명	주 소	공사기간	시행사 (시공사)	공정	비 고
1	효창6구역재개발	용산구 효창동 3-250	16.10. ~ 21. 09	태영건설	10%
2	국제빌딩주변 4구역	용산구 한강로3가 63-70	2016.12. ~ 20.12	㈜효성	60%
3	남대문로5가 도시환경정비사업	남대문로5가 253번지일대	17.9.8. ~ 20.6.30	㈜피티에스지피에프브이 (대림산업)	60
4	장교12지구 도시환경정비사업	수표동 47-1번지 일대	18.11.14~ 22.5.14	㈜교원문구 (티씨엔컨설팅)	70
5	저동구역 제2지구 도시환경정비사업	저동2가 82-2일대	18.2.22~ 20.8.31	㈜생보부동산신탁 ((주)태영건설)	터파기
6	돈의문3 재정비 촉진지구	평동 222번지 일대	19.10~22.10	(주)도시환경	56
7	보문2구역 재개발	보문동1가 60-28번지일대	19.8 ~ 21.11	도원개발(주)	착공
8	길음1촉진구역 주택재개발정비사업	길음동 508-16번지일대	18.12~22.01	롯데건설(주)	철거중

○ 점검일시: 2019. 9.1~15일

○ 유관기관 공사현장 : 특이사항 없슴(대규모 공사 없슴)

2. 중점 점검내용

○ 주변도로현황

○ 상수도 누수여부등(관리상태)

○ 기타

3. 점검결과

○ 특이사항 없음

붙 임  점검표 각 1부. 끝.