문서번호	방재시설부-14327
결재일자	2019.9.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이시연		진재섭	09/25 이임섭
협조
	주무관		김상용

흙막이 벽체 공법 적용성 검토 보고

(신상도 지하차도 확장공사)

2019.9.

도시기반시설본부

(방재시설부)

흙막이 벽체 공법 적용성 검토 보고

(신상도 지하차도 확장공사)

***********************************************************************************************에 대한 설계 적용성을 검토 보고드림

▢ 사업개요

❍ 일    시: 동작구 상도동 159-21∼207-5

❍ 규    모: 도로 확장 폭 2차로 → 4∼6차로, 연장 324m

(지하차도 확장 폭 2차로 → 4차로, 연장 230m)

❍ 총사업비: 25,609백만원(‘19년 예산현액 2,908백만원)

❍ 공사기간: 2007.12.31. ∼ 2020.12.31.

▢ 흙막이 벽체 공법 적용구간

구 분	위 치	연 장
U-Type 구간	STA.0+030.000~STA.0+094.000	L=64.0m
BOX-Type 구간	STA.0+094.000~STA.0+178.000	L=84.0m
U-Type 구간	STA.0+178.000~STA.0+260.000	L=82.0m
계	STA.0+030.000~STA.0+260.000	L=230.0m

▢ 검토배경 및 내용

❍ ***************************************************************************************************************************************************************************

❍ *******************************************************************************************************으로,

❍ 벽체 강성이 우수하고 별도의 차수공이 필요하지 않아 경제적이며, 협소한 장소 에서 시공 가능하여 도심지 공사인 신상도 지하차도 확장공사에 적합한 공법임

❍ ***************

구분	공법(제품)명	회 사 명	신기술/ 특허	공법 적용성	적용
1	******** **********	**********	****************	*********** ********	*
2	********* *************************	****	*************** ***************	*******	*
3	************ *************************************	*** ***	***************	*******	*
4	***********************	***** ***	***************	*********** *******	*
5	************** **********	**** **	***************	*********** ********	*
6	***************************************	*********	***************	*******	*
7	******************************	***********	**************** ***************	*******	*
8	**************	********	***************	*	*
9	****************************** **********	**** ******	***************	*******	*
10	*************************************	***** ****	***************	*********	*

▢ 건설사업관리단 검토의견

❍ ************************************************************************************************

❍ 지하수위가 낮은 현장여건상 별도의 차수공법이 필요하지 않고 강성이 큰 흙막이 벽체를 사용함으로써 부족한 부체도로 폭원 확보가 가능하며, 가시설 물량을 대폭 줄여 공사기간 단축이 가능하므로 설계에 적용함이 타당하다고 사료됨

▢ 조치계획

❍ *****************************에 대하여 공법 적용성을 검토한 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 적정하다고 판단되므로 신상도 지하차도 확장공사 보완설계에 적용하고자 함

붙임  1. 특정공법심의 결과보고 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.