문서번호	설비부-14750
결재일자	2019.9.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		여인웅	09/25 임정규
협조

『노들섬 특화공간 조성 통신공사』

관급자재(AV 설비) 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 9.

도시기반시설본부

(설비부)

『노들섬 특화공간 조성 통신공사』

영상감시장치(부대용) 구매 설치 검토 보고

『노들섬 특화공간조성 통신공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 관급자재(군부에서 요청한 차로감시용 영상감시장치) 구매요청에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 통신공사

□ 공사규모 : 지상3층, 연면적 9,385㎡

□ 공사기간 : `17.11.16. ~ `19.10.20.

□ 도 급 비 : ********

□ 계 약 자 : ㈜신성글로벌네트워크

□ 건설사업관리단 : ㈜유탑엔지니어링건축사사무소 외 1

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

○ `19.09.10. : 노들섬 군 대체시설 CCTV 설치요청[공공재생과-
9805호)

○ `19.09.11. : 노들섬 군 대체시설 CCTV 설치업무지시[도시기반시설본부-19-10636호)

○ `19.09.25. : 노들섬 군 대체시설 관급자재(CCTV설비) 발주요청[유탑노들 제19-454호)

□ 건설사업단 검토결과

○ 시방서 및 규격의 동등이상 품목을 선정 현장지정장소 반입설치 조건으로 설계함.

□ 관급자재(영상감시장치) 구매계획

○ 구매현황

구 분	수 량	규 격	금 액	비고
영상감시장치	1식	차선감시부	72,000,000	조달구매(다수공급자)
영상감시장치	1식	저장‧감시장비	64,003,400	조달구매(3자단가)
합 계			136,003,400

※ 조달수수료 별도

○ 구매사유

- 공공재생과에서 요청한 320만화소를 충족하는 조달제품(3자단가 및 다수공급자)을 구매 설치하고자 함.

Ⅲ		조치의견

○ 건설사업관리단의 관급자재(영상감시장치) 구매 요청사항 검토 결과  적정한 것으로 판단되어 구매 하고자 하며, 총무부에 구매요청 하고자 함.

붙 임 : 관련문서 1부.  끝.