투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	제3처리장 송풍동 1호기 시운전 계획

1. ㈜제왕터보텍(JWT19-0924-00)호 관련입니다.

2. 『제3처리장 송풍기 제작설치』와 관련 1호기 시운전을 아래와 같이 실시코자 합니다.

가. 시운전 기기 : 송풍기

형 식	정격압력	송 풍 량	동 력
단단 기어증속 터보형	7,200mmAq	410㎥/min	580kw

나. 시운전 일정

- 시운전 준비일 : 2019. 9. 26.

- 시운전 예정일 : 2019. 9. 27.

- 시운전 준비내용

· 1차측 전기연결 상태 점검 및 확인

· 기동축간 얼라이먼트

· 기계･전기 신호 점검

다. 참 석 자

- 업 체 : 기술책임자, 기술영업차장

- 센 터 : 송풍동 관련 담당, 운영근무자 및 관련 직원 등

※ 시운전 준비단계에서 현장상황에 따라 추가 1~2일 소요될 수 있음.

붙임 : 1. 시운전 안내 업체 공문 1부.

2. 제3 송풍동 시운전 점검표 1부.   끝.

주무관	임정주		시설보수과장	임준빈		중랑물재생센터소장	09/25 이성재
협조자	운영과장	최영효		관리과장	김광석
시행	시설보수과-5305	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 운영과 (용답동, 중랑물재생센터)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2590	/전송	02-2211-2599	/	ljj2001@seoul.go.kr	/	대시민공개