문서번호	원수관리과-1385
결재일자	2019.9.26.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김기철		정임근	09/26 서대훈
협조	주무관		김효준
	주무관		이종팔

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

2019년 강북통합취수장 전기설비 안전진단 실시계획

2019. 9.

강북아리수정수센터

[원 수 관 리 과]

2019년 강북통합취수장

전기설비 안전진단 실시계획

강북취수장 전기설비에 대해 전문 진단기관에 안전진단을

의뢰하여 사고 가능성 등 문제점을 사전에 도출하고, 이에 대한 신속한 보수로 전기사고를 미연에 예방하여 안정적인 수돗물 생산 공급에 기여하고자 함.

관련근거

❍ 본부장방침 제159호『전기설비점검 및 유입변압기 관리강화』

: 기전과-846(2005.08.19)

❍ 전기설비 안전진단 실시『전기설비 안전진단 실시계획』

: 기전과-913(2005.09.15)

❍ 「전기사업법」시행규칙 제44조 및 전기안전관리자 직무에 관한

고시 제3조의 2항

주요시설현황

❍ 수전시설 및 한전변전소 현황

**********************************************************************************************************************************************************************************

❍ 주요 부하설비 및 최근가동현황

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

진단개요

❍ 진단일시 : 2019.11.4.(월)~11.5.(화)(현장진단)

❍ 진단대상 : 강북통합취수장 전기설비

❍ 진단기관 : 한국전기기술인협회

❍ 소요예산 : 13,065,910원(기본형)

❍ 산출내역 : {159,600＋(1,019×11,500kW)}×1회선×1.1

=13,065,910원

※ 기본요금: 159,600원, 1kW당요금: 1,019원, 부가세: 10%

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 일반운영비,              사무관리비

진단내용

수전 고압이상의 전기설비에 대한 전기안전진단을 실시하며 아래사항 포함 실시

❍ 변압기: 절연저항, 절연내력, 절연유 진단(내압,산가,유증가스 분석)-뚝도계열 포함

❍ 계전기 및 차단기 동작시험

❍ 비상발전설비(절연 및 접지저항 측정, 축전지 및 충전장치 점검)

❍ 전원품질분석

❍ 전기설비 기술기준 적합여부

❍ 전기설비 안전사고 예방 및 유지관리에 필요한 기술지도

진단절차 및 방법                                         ❍ 진단절차 : 진단계획 수립 → 진단요청 → 유관기관 통보 →       진단시행(수전계통 전환 및 정전대비훈련 병행:별도계획 수립)→       진단결과 보고서제출 → 진단수수료 납부                       ❍ 진단방법                                                        - 활선진단 및 사전진단 항목에 따라 수전계통을 전환하며 진단실시      - 수전계통 전환 시 일시정전이 불가피하나 정전시간 최소화            - 일시 정전으로 부득이 취수 중단할 경우에도 각 정수장에서는 송수가        중단되지 않도록 사전에 정수지 및 배수지 수위를 사전에 확보

진단기관 선정                                            ❍ 전기설비 안전진단 추진현황

시설명	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	비고
강북계열	안전진단 (안전공사)	정기검사 (안전공사) 안전진단 (기술인협회)	안전진단 (안전공사)	안전진단 (기술인협회)	정기검사 (안전공사) 안전진단 (안전공사)
구의계열	정기검사 (안전공사) 안전진단 (안전공사)	안전진단 (기술인협회)	안전진단 (안전공사)	안전진단 (기술인협회)	안전진단 (안전공사)

❍ 진단기관 선정 : 한국전기기술인협회                             - 공인전문 전기설비 안전진단기관인 한국전기안전공사와 한국전기        기술인협회에 순차적으로 안전진단을 시행하고 있으며, 2018년도에        한국전기안전공사로부터 정기검사 및 안전진단을 실시하였으므로        금년에는 한국전기기술인협회에 의뢰하여 격년제로 시행하고자 함

행정사항                                                 ❍ 본부 및 해당사업소 유관부서 진단계획 통보                   ❍ 진단완료 후 청구서에 의해 검사수수료 납부

붙임 : 2019년 자가용 안전진단 수수료 1부.  끝.