투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	본관동 보일러 개방검사 결과 보고

연구원 본관동 보일러 정기 검사를 실시하고 그 결과를 보고합니다.

가. 검사대상: 본관보일러(1.5톤*2대)

나. 점검장소: 본관동 지하 보얼러실

다. 점검일시: 2019.9.25.

라. 유효기간: 2019.9.26. ~ 2020.9.25.까지

마. 점검기관: 한국에너지관리공단(경기지역본부)

바. 점 검 자: **********

사. 점검결과: 1호,2호 개방검사 완료(계속사용검사)

붙임 : 1. 검사대상기기 설치검사증 사본 1부.

2. 계속사용(안전)합격증 사진 1부.  끝.

★주무관	원문관		시설관리팀장	성정웅		연구지원부장	09/26 김철수
협조자
시행	연구지원부-13247	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30(주암동)	/
전화	02-570-3111	/전송	02-570-3320	/	wmk1107@seoul.go.kr	/	부분공개(6)