고압가스 수불부(9/25)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	09/26 代정갑평
협 조

문서번호 :	정수과-7164

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						4,099
09.01		0	0	260		0	0	384	384	3,715
09.02		0	0	260	5,400	0	0	421	421	8,694
09.03		0	0	260		0	0	402	402	8,292
09.04		0	0	260		0	0	403	403	7,889
09.05		0	0	260		0	0	362	362	7,527
09.06		0	0	260		0	0	353	353	7,174
09.07		0	0	260		0	0	346	346	6,828
09.08		0	0	260		0	0	339	339	6,489
09.09		0	0	260		0	0	338	338	6,151
09.10		0	0	260		0	0	364	364	5,787
09.11		0	0	260	5,400	0	0	356	356	10,831
09.12		0	0	260		0	0	292	292	10,539
09.13		0	0	260		0	0	276	276	10,263
09.14		0	0	260		0	0	287	287	9,976
09.15		0	0	260		0	0	308	308	9,668
09.16		0	0	260		0	0	341	341	9,327
09.17		0	0	260		0	0	334	334	8,993
09.18		0	0	260		0	0	344	344	8,649
09.19		0	0	260		0	0	352	352	8,297
09.20		0	0	260		0	0	355	355	7,942
09.21		0	0	260		0	0	317	317	7,625
09.22		0	0	260		0	0	312	312	7,313
09.23		0	0	260		0	0	323	323	6,990
09.24		0	0	260		0	0	342	342	6,648
09.25		0	0	260		0	0	344	344	6,304
09.26			0	260					0	6,304
09.27			0	260					0	6,304
09.28			0	260					0	6,304
09.29			0	260					0	6,304
09.30			0	260					0	6,304
09.31			0	260					0	6,304
합계	0	0	0		10,800	0	0	8,595	8,595

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					24,214			30,366
09.01		55	235	290	23,924		2,047	28,319
09.02		299	1,171	1,470	22,454		2,175	26,144
09.03		417	1,379	1,796	20,658	17,510	2,127	41,527
09.04		65	27	92	20,566		1,986	39,541
09.05		0	0	0	20,566		1,695	37,846
09.06		0	0	0	20,566		1,533	36,313
09.07		0	0	0	20,566		1,498	34,815
09.08		0	0	0	20,566		1,488	33,327
09.09		0	0	0	20,566		1,482	31,845
09.10		0	0	0	20,566		1,576	30,269
09.11		0	0	0	20,566		1,541	28,728
09.12		0	0	0	20,566		1,324	27,404
09.13		0	0	0	20,566		1,285	26,119
09.14		0	0	0	20,566		1,281	24,838
09.15		0	0	0	20,566		1,397	23,441
09.16		0	0	0	20,566	18,490	1,533	40,398
09.17		0	0	0	20,566		1,540	38,858
09.18		0	0	0	20,566		1,498	37,360
09.19		0	0	0	20,566		1,445	35,915
09.20		0	0	0	20,566		1,807	34,108
09.21		0	0	0	20,566		1,859	32,249
09.22		0	0	0	20,566		1,711	30,538
09.23		0	0	0	20,566		1,795	28,743
09.24		0	0	0	20,566		1,890	26,853
09.25		0	0	0	20,566	18,090	1,671	43,272
09.26				0	20,566			43,272
09.27				0	20,566			43,272
09.28				0	20,566			43,272
09.29				0	20,566			43,272
09.30				0	20,566			43,272
09.31				0	20,566			43,272
합계	0	836	2,812	3,648		54,090	41,184