		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	완공검사 신청에 따른 완공검사증명서 교부[신명중학교 - 증축]

1. 민원접수- 제3801,3802.(2019.09.26.)호와 관련입니다.

2. 소방시설완공검사신청에 따른 감리결과보고서를 검토한 결과 소방관계법령에

적합하여 소방시설 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 건 물 명 : 신명중학교 - 증축

나******** 서울특별시 강동구 명일로24길 25 (길동 42)

************ 강동송파교육지원청교육장

라. 건물규모

○ 양식 철근콘크리트조, 지하1층/지상4층, 연면적 17,530.14㎡,  4개동 중,

[금회증축사항 – 체육관동]

양식 R/C조, 지하0층/지상4층, 건축면적 876.31㎡, 연면적 993.77㎡, 1개동

마. 주 용 도 : 교육연구시설(중학교)

○ 소화기구(증설),옥내소화전설비(개설),자동화재탐지설비(증설),비상방송설비(증설),피난기구(증설),유도등(증설),비상조명등(증설)

바. 시공업체 : ㈜효산이엔지 대표 서영종(☎ 02-736-5367)

사. 감리업체 : (주)21세기이엔지 대표 김지훈(☎ 02-925-3775)

○ 책임감리원 : *****************

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 완공검사증명서 관련 유의사항 1부.  끝.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나 ②불친절하거나 ③공정하지 않고 부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

							강동소방서장
수신자					㈜효산이엔지 대표 서영종 귀하(07217 서울특별시 영등포구 당산동4가74-2,금강펜테리움아이티타워503호 ),(주)21세기이엔지 대표 김지훈 귀하(02577 서울특별시 동대문구 왕산로 81,706호(용두동,두산베어스타워) )
★담당자							권영석			예방팀장					김보경					예방과장					전결 09/26 박상희
협조자
시행			예방과-17051									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		(02)485-8119						/전송			(02)471-2175					/	hkch96@seoul.go.kr												/	부분공개(6)