생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2019년 불량맨홀 정비 완료에 따른 현장확인(검수) 계획 알림

1. 관련근거

가. 강동구청 도로과-18558(2019. 9. 25.)호 □불량맨홀 정비완료 내역 통보(1차)□

나. 강동도로보수과-7065(2019. 9. 25.)호□불량맨홀보수 부담금 부과 예고(2019년 제4차 작업지시분)□

2. 우리 서 관내 불량맨홀 정비 완료에 따른 현장확인(검수) 계획을 아래와 같이 알려드립니다.

가. 대    상: 고덕로46길 입구 맬홀 등 22개소【붙임1】

나. 확인사항

1) 도로면과 맨홀의 편차 및 개방 여부

2) 맨홀 소화전 뚜껑 적정성 확인

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

가. 해당 부서에서는 현장 확인에 따른 민원 발생 및 안전사고 방지 교육 실시하여 주시고,

나. 현장 확인 후 변경 사항을 119행정정보시스템 정비 내역 입력

다. 확인 결과는 9. 30.(월) 12시까지(시간엄수) 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 불량맨홀 정비 완료 대상 1부.

2. 작업완료 내역서 및 위치도 사진(1차-강동구청 도로과)(ZIP) 1부.

3. 작업완료 내역서 및 위치도 사진(동부도로사업소) 1부.

4. 2019년 불량맨홀 정비 대상 현장확인(검수) 결과(부서명) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단, 각 119안전센터
★담당자	김미경		대응총괄팀장	강성용		재난관리과장	09/26 유재평
협조자
시행	재난관리과-6160	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-475-0119	/	kmkemt@seoul.go.kr	/	부분공개(5)