<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	공원시설과-3266
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	공원시설과장
	김진경	09/26 김호규

계 약 건 명			2019년 한강공원 야외수영장 수질관리 장비구매
납 품 자			상 호			㈜ 유일랩테크						성 명		한기식
계 약 금 액			금14,700,000원(금일천사백칠십만원)
계약체결년월일			2019년 9월 21일
납 품 기 한			2019년 9월 26일
납 품 년 월 일			2019년 9월 26일
검사(수)년월일			2019년 9월 26일
검사(수) 장 소			한강공원 야외수영장 및 물놀이장 7개소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ◯ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ◯ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ◯ ) , 해당없음( ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ◯ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ), 대상( 등록◯ , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 9월 26일
															분임물품 출 납 원
	검수자	공원		부	공원시설		과	행정6급	직급	성명	조미연		조미연
	검수자	공원		부	공원시설		과	녹지6급	직급	성명	송하연		송하연

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
47101516	탁도계	EA	1,760,000	7	-	7
	채수병(100ml)	Box	475,000	1	-	1
	수소이온농도 전극 수리 및 출장비	EA	568,000	1	-	1

□ 검수사진

	공원시설과장

탁도계

채수병(100mL)