		구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	진압장비(이동식발전기) 고장수리 예산집행 계획 보고

1. 관련근거

가. 안전지원과-2158(2019.1.30.)호 “ 2019년도 소방장비 유지관리를 위한 사무관리비      재배정 계획(알림)”

가. 독산119안전센터-3929(2019.9.25.)호 “진압장비(이동식발전기) 고장발생 보고서”

2. 우리서 진압장비(이동식발전기) 고장으로 인한 수리 계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : ***************

나. 고장내역 : 연료개폐밸브 및 연료혼합기(카브레타) 교환

다. 품   명  : 이동식발전기 수리(연료개폐밸브 및 연료혼합기(카브레타) 교환)

라. 수리금액 : ***********************

마. 수리일시 : ***************

바. 수리업체

- 상  호 : ****

- 주   소 : ***********************

- 대 표 자 : ****

사. 예산과목 : 소방화재 안전, 보조장비 보급 및 유지관리/사무관리비

아. 예산집행방법 : 행정자치부 예규 제45호(2016.2.20.)“지방자치단체 세출예산        집행기준 제Ⅳ장, 신용카드 및 현금영수증카드 사용 요령”에 의한 법인카드 집행

자. 검 수 자 : 독산119안전센터 2명

붙 임  1. 산출기초 조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 사업자 등록증 1부.

4. 소방장비 고장발생 보고서 1부.  끝.

서무							최진영			대응총괄팀장					송재수					재난관리과장					전결 09/26 이철호
협조자
시행			재난관리과-6616									(						)		접수											(						)
우	08275					서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 (고척동)															/
전화		02-2681-1408						/전송			02-2618-3109					/	choi936@seoul.go.kr												/	부분공개(6)