문서번호	기전과-10591
결재일자	2019.9.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
천흥규		서수일	09/26 이학구
협조

2019년 도로터널(남산3호터널)

유관기관 합동 위기대응 훈련실시 결과보고

2019.  9.

서부도로사업소

(기전과)

2019년 도로터널(남산3호터널)

유관기관 합동 위기대응 훈련실시 결과보고

남산3호 터널 내 화재 등 위기 발생 시 신속한 대응체계 구축을 위한 소방서 등 관계 기관과 합동으로 훈련을 실시하고 그 결과를 보고함

1		추진 근거

○ 2019년 도로터널(남산3호터널) 유관기관 합동 위기대응훈련 실시계획       (기전과-9261호 2019. 8. 26.)

○ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침 2.1.3

(국토교통부 예규139호, ‘16. 8. 12.)

2		대상 시설

○ 남산3호 터널 : 주요 방재설비

소화전	소화기	긴급전화	환기휀	발전기	방송설비	CCTV	자동화재 탐지설비	차단막 설 비
48면	97개	12개	4대	2대	1대	40대	1식	1대

○ 근무체계: 3조 3교대(9명)

3		훈련 내용

○ 훈련일시: 2019. 9. 26.(목) 10:20~10:50

○ 훈련장소: 남산3호 터널 상황실 및 하행 터널 내

○ 유관기관: 중부소방서, 남대문경찰서(미참석)

○ 참여인원 및 장비

- 참여인원: 총 14명

▪중부소방서 회현 119안전센터 4명

▪서부도로사업소 천흥규 외 2명

▪터널근무자 양희성 외 8명

- 훈련투입 장비: 소방차 1대

○ 훈련 방법

- 남산3호 터널 주간 근무자(3명)가 매뉴얼에 따라 훈련 실시

- 1․2․3호 터널 근무자(6명)는 교통통제 등 훈련 지원 및 참관

- 중부소방서: 터널 내 소방차 사고현장 출동 화재진압 및 합동 방수시범

- 터널근무자: 터널 내 소화기를 이용 초기 화재진압 시도, 소화전 이용                    방수시범, 진입차량 통제 및 우회 유도

4		훈련결과 및 강평

○ 매뉴얼에 따라 초동대처 및 유관기관 상황전파도 신속·정확하게 잘       대응하였으며,

○ 위기대응 매뉴얼에 따라 근무자가 자기 임무를 완료하는 시간이

최소화될 수 있도록 매뉴얼 숙지가 필요함

5		향후 훈련계획

○ 유관기관과 일정협의 후 남산2호 터널 실시

붙임: 1. 세부 훈련 내용 1부.

2. 유관기관 합동 위기대응훈련 실시 사진 1부.  끝.