투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(양평1유수지 내 시간당 50mm 이상의 집중호우시 극한상태 재검토 요청)

1.업무지시현장 : 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속)(1차)-도기본 주식회사    경동엔지니어링, 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사 (장기계속)(1차)-

도기본 주식회사 수성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2019-09-26 17:09:44

3.지 시 내 용

가. 양평1유건 제2019-274(2019.09.20.)호 검토 보고와 관련입니다

나. 위 대호로 검토 회신한 내용중 보완할 사항이 있어 아래와 같이 재검토 요청하오니  2019년 10월08일까지 설계사 및 상·하수도 기술지원 기술자의 검토 의견을 첨부하여 주시기 바랍니다

1) 보완사항

가. 시간당 50mm 이상의 집중호우시 극상상태에서의 검토

- 유수지 내 회전현상 등

나. 유수지 내 시공 전·후 유수 장애여부 검토

다. 큰 부유물로 인한 안전사고 검토.  끝.

주무관							차성민			환경시설과장					오열상					방재시설부장					09/26 이임섭
협조자
시행			방재시설부-14398									(						)		접수											(						)
우	04809					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부															/
전화		02-3708-8785						/전송								/	csm0528@seoul.go.kr												/	대시민공개