질문과 답변 민원에 대한 보고

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-18560		박새롬	김용만	09/26 김홍준

서울특별시 상수도사업본부 홈페이지 질문과 답변코너에 제기된 민원사항에 대하여 아래와 같이 답변하고자 합니다.

2019년 09월 29일

직 지방시설서기  성 명 박 새 롬

□ 민원현황

□ 접수경로 : 상수도홈페이지 질문과 답변 코너

□ 민 원 인 : ***

□ 민원위치 : ********

□ 민원접수일시 : 2019. 09. 23

□ 민원내용 : 대조1재개발구역 내의 상수도 철거 및 폐쇄 공사에 대한 질의

가. 수도계량기의 폐전업무는 수도사업소에서 무상으로 시행하는 것인지에 대한 사실여부

나. 대조1재개발 사업추진으로 상하수도 철거하는 경우 수도사업소와 협의를 거치도록 되어 있는데 사전 협의가 있었는지

다. 대조1재개발 사업구역 내 폐쇄하여야 할 수도관의 규격, 수량, 길이와 폐쇄로 인해 타지역에 지속적인 공급을 위해 설치해야 하는 추가 수도관의 규격, 수량, 길이

라. 다항과 관련 수도관 폐쇄 업무의 수행 주체

마. 만일 수도사업소에서 직접 업무 수행시 예상비용

사. 향후 진행될 업무 처리 절차

□ 답변내용

1. 안녕하십니까? 고객님께서 질문과 답변 게시판을 통해  문의하신 질의에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

2. 고객님의 민원 내용은 재개발정비사업 중 상수도 폐전업무(요금과 소관)와 수도관 철거(시설관리과 소관) 관련 질의 민원으로 이해됩니다.

3. 고객님의 질의사항에 대해 요금과에서 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. 급수설비 폐지업무는 수요가의 신청에 의해 수도사업소에서 접수 및 처리하고 있습니다.

나. 급수설비 폐지와 관련하여 조합과 유선으로 협의한 바 있으며, 급수설비폐지 절차 관련 업무 협조 공문을 시행(2019. 7. 3., 요금과-14834)한 바 있습니다.

4. 나머지 질의 내용(다~사)에 대하여 시설관리과에서 검토한 의견은 다음과 같습니다.

해당 구역의 기존 상수도관의 철거, 폐쇄, 이설공사 관련 사항에 대하여 사업시행인가 유관기관 협의시(2016.11.18. 시설관리과-35592) 회신해 드린 바 있습니다.

**************************************************** ******

5. 고객님의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 *****************************************************************************************************************로 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

붙  임 : 질문과 답변 1부.  끝.

부분공개(6)