	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방시설법 질의 회신관련 자진소방시설 설치대상 보고

1. 관련근거

〇 소방청 화재예방과-5470(2019.08.02.)호「소방시설법 질의에 대한 회신(용도변경)」

〇 본부 예방과-20275(2019.08.01.)호「법령질의(용도변경 시 소방시설 적용 방법)」

2. 위와 관련, 용도변경 부분 소방시설 변경사항이 발생하여 우리 서 건축완공대상 중 소방

시설 자진설비 대상을 아래와 같이 보고합니다.

〇 건축완공대상

대상명	위치	건축물구조				완공 일자	주용도	소방시설	자진설비
		지상	지하	연면적 (㎡)	용도변경면적
유진숙 건물	반포동 723-14	3	1	736.99	177.39	2019. 05.23	근생	소화기구, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등, 피난기구	자동화재탐지설비 시각경보기

끝.

담당자	박종욱		예방팀장	정영자		예방과장	09/27 김동진
협조자	담당자	최승일		위험물안전팀장	고기수
시행	예방과-18725	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 2층 예방과 (반포동)	/
전화	02-533-0119	/전송	02-532-2116	/		/	대시민공개